3.2.2. Время движения (пешком): ------минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина пешеходного пути от 1,2 до 2,0 м.

3.2.4.   Перекрестки    (нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, таймером; нет): пешеходный переход не регулируемый, обозначен знаком «Пешеходный переход», нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая,  тактильная, визуальная; нет). Нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: Нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О) – территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДП-И (Г,У) – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития. ВНД (С) – территория, прилегающая к зданию, недоступна для инвалидов с нарушением зрения (слепых). |
| 2 | Вход в здание | ДП-И (У,Г) – доступно полностью для инвалидов с умственными нарушениями и нарушением органов слуха. ДУ (О) – доступно условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (оказание помощи со стороны сопровождающих и персонала). ВНД (С, К) – объект недоступен для инвалидов с нарушением органов зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания | ДП-И (У) – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О,Г)- зона частично доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха. ВНД (К, С) – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У) – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (О,Г) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха. ВНД (К,С) – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением зрения. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) – функциональная зона частично доступна для инвалидов с нарушением слуха и умственного развития. ВНД (К,С,О) – функциональная зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением органов зрения и опорно-двигательного аппарата. ВНД (К) – функциональная зона недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,У,К,О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. ВНД (С) – информация недоступна для инвалидов с нарушением зрения. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У,О) – пути движения к объекту, доступны полностью избирательно инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития, нарушением опорно-двигательного аппарата. ДЧ-И (С, К) - пути движения к объекту доступны частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения (слепых), для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. . |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» считаем:

-объект временно не доступен для инвалидов на креслах-колясках во всех функциональных зонах. Не обеспечен вход в здание, пути передвижения в здании, отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение.

-объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Препятствием на пути передвижения являются высокие пороги дверных проемов, не соответствующие нормативам поручни лестничных маршей, отсутствие поручней в санитарно-гигиенических помещениях, трудности в получении услуг на втором, этажах здания.

-объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения и слуха, отсутствуют контрастные тактильные полосы на путях движения (на лестничных маршах, маркировка на дверях), звукоусиливающие устройства, не обеспечена информационная составляющая.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приведены в Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены в Приложении 5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены в Приложении 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Оборудовать навигацией пути движения от остановок общественного транспорта до объекта. |
| 8 | Все зоны и участки | Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий); организационные мероприятия. |

4.2. Период проведения работ (на усмотрение МБДОУ сад «Светлячок»)

в рамках исполнения ___________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации:

- после выполнения всех мероприятий:

Объект условно доступен для инвалидов на креслах-колясках и частично с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Объект доступен  для инвалидов с нарушение зрения и слуха.

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на Комиссии (если она создана):

_____________________________________________________________________________

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

.